## Orçamento
[13 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[13 empty] | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.61 | 88256 | AZULEJISTA com encargos complementares | 25.67
[13 empty] | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.29
[13 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 21.3
[13 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 25.81
[13 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 27.39
[13 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 23.95
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA GALERIA DOS PRESIDENTES | [12 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 27.65
[13 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 25.43
[13 empty] | 88323 | Telhadista c encargos complementares | 25.16
Obra: Reforma Galeria dos Presidentes |  |  |  |  | BDI = | 21.97% | Endereço: Rua Bento Martins 2619 |  | Área Construida: 43,01 m² |  |  |  | 88247 | Auxiliar de Eletricista c encargos complementares | 24.27
Cliente: Câmara de Vereadores | [6 empty] | Cidade: Uruguaiana - RS |  | JULHO 2023 |  |  |  | 88245 | Armador c/ encargos complem. | 25.61
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão de Obra |  | Material |  | Sub-Total do Item sem BDI | Total do Item sem BDI | Valor BDI | Total do Item com BDI | 88310 | Pintor c/ encargos complementares | 27.02
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  |  |  | 88243 | Ajudante especializado c/ encargos complementares | 22.38
[13 empty] | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.61
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1892.9481 |  | 2308.8288
| 1.1 | TAXAS/ CÓPIAS E DESPESAS LEGAIS
Sinapi - C 103689 | .1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 1.92 | M2 | 29.88 | 57.3696 | 276.68 | 531.2256 | 588.5952 |  | 129.3144
Seinfra - C 4581 | .2 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO / ATUALIZAÇÃO DE PLANTAS EM CAMPO | 5.2 | M2 | 57.17 | 297.284 | 1.3594 | 7.0689 | 304.3529 |  | 66.8663
Mercado Local | .3 | DESPESAS LEGAIS (LICENÇAS/ TAXAS DE OBRA) | 1 | UN | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 219.7
| 2 | LIMPEZA DA OBRA | [7 empty] | 3599.5754 |  | 4390.4021
Orse - C 2450 | .1 | LIMPEZA GERAL | 43.01 | M2 | 2.13 | 91.6113 | 0.93 | 39.9993 | 131.6106 |  | 28.9148
Sinapi - C 91384 | .2 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 20 | H | 125.37 | 2507.4 | 0 | 0 | 2507.4 |  | 550.8758
Sinapi - C 99814 | .3 | LIMPEZA E TRATAMENTO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA | 38.86 | M2 | 1.38 | 53.6268 | 0.4 | 15.544 | 69.1708 |  | 15.1968
Seinfra - C 2532 | .4 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM | 20 | H | 44.1697 | 883.394 | 0.4 | 8 | 891.394 |  | 195.8393
| 3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0 | 3071.8466 |  | 3746.7313
| 2.1 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS | [6 empty] | 0 | 688.1362
Orse - C 0023 | .1 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS | 32.61 | M2 | 18.692 | 609.5461 | 2.41 | 78.5901 | 688.1362 |  | 151.1835
| 3.1 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 110.1279
Orse - C 0031 | .1 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE | 5.06 | M2 | 19.0744 | 96.5165 | 2.69 | 13.6114 | 110.1279 |  | 24.1951
| 3.2 | RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS | [6 empty] | 0 | 65.94
Orse - C 0040 | .1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA | 4 | UN | 14.685 | 58.74 | 1.8 | 7.2 | 65.94 |  | 14.487
| 3.3 | RETIRADA DE QUADROS, PARAFUSOS E ITENS PPCI (COM INSTALAÇÃO NOVA) | [6 empty] | 0 | 940.94
Comp. -C 11101 | .1 | RETIRADA DOS QUADROS DOS PRESIDENTES | 50 | UN | 10.65 | 532.5 | 3.06 | 153 | 685.5 |  | 150.6044
Comp. -C 11101 | .2 | RETIRADA DE CAIXA DE INCÊNDIO, QUADROS, ACESSÓRIOS (COM INSTALAÇÃO NOVA) | 16 | UN | 12.905 | 206.48 | 3.06 | 48.96 | 255.44 |  | 56.1202
| 3.4 | RETIRADA DE RODAMEIO | [6 empty] | 0 | 128.1154
Orse - C 10235 | .1 | RETIRADA DE RODAMEIO DE MADEIRA | 16.66 | M | 6.89 | 114.7874 | 0.8 | 13.328 | 128.1154 |  | 28.147
| 3.5 | RETIRADA DE RAMPA COM INSTALAÇÃO DE NOVA | [6 empty] | 0 | 260.62
Orse - C 12214 | .1 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS | 1 | UN | 47.31 | 47.31 | 213.31 | 213.31 | 260.62 |  | 57.2582
| 3.6 | RETIRADA DE FITA ANTIDERRAPANTE | [6 empty] | 0 | 877.9671
Comp. -C 11101 | .1 | RETIRADA DE CAIXA FITA ANTIDERRAPANTE | 57.78 | UN | 12.135 | 701.1603 | 3.06 | 176.8068 | 877.9671 |  | 192.8894
| 4 | LONA PARA PROTEÇÃO PISO | [6 empty] | 0 | 606.441 |  | 739.6761
Orse - C3642 | .1 | LONA PLÁSTICA PRETA (TROCA DURANTE A OBRA) | 86.02 | M2 | 4.26 | 366.4452 | 2.79 | 239.9958 | 606.441 |  | 133.2351
| 5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 2587.3 |  | 3155.7298
| 5.1 | PORTAS E JANELAS | [6 empty] | 0 | 0
Sinapi -C 90850 | .1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 193.82 | 387.64 | 1099.83 | 2199.66 | 2587.3 |  | 568.4298
| 6 | FORROS, ESQUADRIAS, ESCADAS E RODAPÉS | [6 empty] | 0 | 1212.5902 |  | 1478.9963
Sinapi -C 102214 | .1 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 55.78 | M2 | 9.51 | 530.4678 | 11.08 | 618.0424 | 1148.5102 |  | 252.3277
Sinapi - C 12815 | .2 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN CR 11,85 | 3 | UN | 9.51 | 28.53 | 11.85 | 35.55 | 64.08 |  | 14.0784
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 | 13571.555 |  | 16553.2256
| 7.1 | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0 | 13571.555 |  | 16553.2256
Orse - C0417 | .1 | FIO FLEXÍVEL 2 X 1,5MM2 (PARALELO OU TORCIDO) | 60 | M | 5.874 | 352.44 | 3.94 | 236.4 | 588.84 |  | 129.3681
Orse - C11953 | .2 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, COM LÂMPADA MR16 | 2 | UN | 53.845 | 107.69 | 60.69 | 121.38 | 229.07 |  | 50.3267
Composição | .3 | TRILHO ELETRIFICADO PARA SPOT 1,20M | 16 | UN | 24.475 | 391.6 | 53 | 848 | 1239.6 |  | 272.3401
Composição | .4 | SPOT LUMINÁRIA PAR20 PARA TRILHO | 80 | UN | 24.475 | 1958 | 99.36 | 7948.8 | 9906.8 |  | 2176.524
Orse - C12092 | .5 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR DA ABALUX OU SIMILAR PARA LÂMPADA PAR 20 | 1 | UN | 53.845 | 53.845 | 110.72 | 110.72 | 164.565 |  | 36.1549
Orse - C9628 | .6 | LUMINÁRIA PLAFON RETANGULAR DE EMBUTIR | 2 | UN | 48.95 | 97.9 | 543.61 | 1087.22 | 1185.12 |  | 260.3709
Sinapi - C 38068 | .7 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" UN 16,15 X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | 2 | UN | 14.75 | 29.5 | 16.15 | 32.3 | 61.8 |  | 13.5775
Sinapi - C 91993 | .8 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | 26.17 | 104.68 | 22.77 | 91.08 | 195.76 |  | 43.0085
| 8 | ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, E ACABAMENTOS | [6 empty] | 0 | 12309.2969 |  | 15013.6494
Sinapi - C 96361 | .1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS | 32.61 | M2 | 21.14 | 689.3754 | 156.12 | 5091.0732 | 5780.4486 |  | 1269.9646
Orse - C2291 | .2 | PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES | 111.5 | M2 | 41.437 | 4620.2255 | 11.48 | 1280.02 | 5900.2455 |  | 1296.2839
Sinapi - C 12815 | .3 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN CR 11,85 | 3 | UN | 9.51 | 28.53 | 11.85 | 35.55 | 64.08 |  | 14.0784
Sinapi - C 101738 | .4 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 12.14 | M | 9.72 | 118.0008 | 20.94 | 254.2116 | 372.2124 |  | 81.7751
Orse - C3314 | .5 | REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM | 5.06 | M2 | 28.266 | 143.026 | 9.74 | 49.2844 | 192.3104 |  | 42.2506
| 9 | RAMPA E ESCADA | [6 empty] | 0 | 2781.16 |  | 3392.1809
Sinapi - C 4806 | .1 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | 60.18 | M | 21.3 | 1281.834 | 18.5 | 1113.33 | 2395.164 |  | 526.2175
Sinapi - C 6178 | .2 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M2 271,11 ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | 1.3 | M² | 25.81 | 33.553 | 271.11 | 352.443 | 385.996 |  | 84.8033
| 10 | PLACAS PPCI | [6 empty] | 0 | 375.84 |  | 458.412
Sinapi - C 37560 | .1 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE UN 41,34 DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 6 | UN | 21.3 | 127.8 | 41.34 | 248.04 | 375.84 |  | 82.572
| 11 | LETREIRO CÂMARA - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (24 simbolos) E PLACA PARA QR CODE | [6 empty] | 0 | 778.56 |  | 949.6096
Sinapi - CR 10851 | 1 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA UN 76,02 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (PARA PLACA DA GALERIA) | 1 | UN | 21.3 | 21.3 | 76.02 | 76.02 | 97.32 |  | 21.3812
Sinapi - CR 10851 | 2 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA UN 76,02 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) (PARA QR CODE EM TODAS AS PAREDES) | 7 | UN | 21.3 | 149.1 | 76.02 | 532.14 | 681.24 |  | 149.6684
| 12 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA | [6 empty] | 0 | 1400 |  | 1707.58
Contrato | 1 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.5 | h | 80 | 1400 | 0 | 0 | 1400 |  | 307.58
| 13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | 0 | 263.2212 |  | 321.0509
Sinapi - C 9537 | .1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 86.02 | M2 | 2.13 | 183.2226 | 0.93 | 79.9986 | 263.2212 |  | 57.8297
VALOR SEM BDI | [9 empty] | 44450.3343 | VALOR COM BDI | 54216.0728
RAFAELA BOLACEL ARNS
CAU/RS A138582-8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DA GALERIA DOS PRESIDENTES
Obra: Reforma Galeria dos Presidentes | [7 empty] | Uruguaiana /RS | m²
Cliente: Câmara de Vereadores
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | TOTAL
|  | 20 DIAS |  | 40 DIAS |  | 60 DIAS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2308.8288 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2308.8288 | 100%
2 | LIMPEZA DA OBRA | 1097.6005 | 25% | 1097.6005 | 25% | 2195.2011 | 50% | 4390.4021 | 100%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3746.7313 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3746.7313 | 100%
4 | LONA PARA PROTEÇÃO PISO | 739.6761 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 739.6761 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 1577.8649 | 50% | 1577.8649 | 50% | 3155.7298 | 100%
6 | FORROS, ESQUADRIAS, ESCADAS E RODAPÉS | 0 | 0% | 443.6989 | 30% | 1035.2974 | 70% | 1478.9963 | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4965.9677 | 30% | 4965.9677 | 30% | 6621.2903 | 40% | 16553.2256 | 100%
8 | ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, E ACABAMENTOS | 3002.7299 | 20% | 6005.4598 | 40% | 6005.4598 | 40% | 15013.6494 | 100%
9 | RAMPA E ESCADA | 1356.8723 | 40% | 1696.0904 | 50% | 339.2181 | 10% | 3392.1809 | 100%
10 | PLACAS PPCI | 0 | 0% | 0 | 0% | 458.412 | 100% | 458.412 | 100%
11 | LETREIRO CÂMARA - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES (24 simbolos) E PLACA PARA QR CODE | 0 | 0% | 0 | 0% | 949.6096 | 100% | 949.6096 | 100%
12 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 683.032 | 40% | 512.274 | 30% | 512.274 | 30% | 1707.58 | 100%
13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0 | 0% | 0 | 0% | 321.0509 | 100% | 321.0509 | 100%
TOTAL
Total da Etapa |  | 17901.4386 | 33.02% | 16298.9562 | 30.06% | 20015.678 | 36.92% | 54216.0728 | 100%
Total Acumulado |  | 17901.4386 | 33.02% | 34200.3948 | 63.08% | 54216.0728 | 100%
RAFAELA BOLACEL ARNS
CAU/RS A138582-8

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [8 empty] | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 0.03 | 0.04 | 0.055 | [8 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.008 | 0.008 | 0.01
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.0097 | 0.0127 | 0.0127 | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.0059 | 0.0123 | 0.0139 |  |  | Câmara de Vereadores de Uruguaiana / RS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 0.0616 | 0.074 | 0.0896
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 0.2034 | 0.2212 | 0.25 | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 0.038 | 0.0401 | 0.0467 | Reforma Galeria dos Presidentes
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.0032 | 0.004 | 0.0074
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.005 | 0.0056 | 0.0097 | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 0.0102 | 0.0111 | 0.0121 | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 0.0664 | 0.073 | 0.0869
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 0.196 | 0.2097 | 0.2423 | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 60%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 0.0343 | 0.0493 | 0.0671 | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.0028 | 0.0049 | 0.0075
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 0.01 | 0.0139 | 0.0174 | [7 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.0094 | 0.0099 | 0.0117 | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 0.0674 | 0.0804 | 0.094 | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 0.2076 | 0.2418 | 0.2644 | Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 0.0529 | 0.0592 | 0.0793 | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.0025 | 0.0051 | 0.0056 | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 0.01 | 0.0148 | 0.0197 | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 0.0101 | 0.0107 | 0.0111 | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.8% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 0.08 | 0.0831 | 0.0951 | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 0.24 | 0.2584 | 0.2786 | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 21.97% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 0.04 | 0.0552 | 0.0785 | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 21.97%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.0081 | 0.0122 | 0.0199
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 0.0146 | 0.0232 | 0.0316 | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[9 empty] | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.0094 | 0.0102 | 0.0133
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 0.0714 | 0.084 | 0.1043 | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 0.228 | 0.2748 | 0.3095
Observações:
A base de cálculo do ISS é formada pelo serviço de mão de obra demonstrado nas Notas Fiscais.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 0.015 | 0.0345 | 0.0449 | Local: | Rio Grande/RS | [7 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.003 | 0.0048 | 0.0082 | [7 empty] | 21 de Julho de 2023
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 0.035 | 0.0511 | 0.0622 | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 0.111 | 0.1402 | 0.168 | Nome: | RAFAELA BOLACEL ARNS |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | CAU/RS A138582-8 |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 0.2 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 0.12 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos